ZS Oleszyce - malowanie korytarzy.bem	BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022

(lic. 0005B245)

strona nr: 	1

# Przedmiar robót

| <- Nr | <- Podstawa | <- Opis robót | <- Jm | <- Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys | Malowanie korytarzy w budynku szkoły |  |  |
| 1 | Element | Parter |  |  |
| 1.1 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg, drzwi i okien - folia | m2 | 225 |
| 1.2 | KNR 403/1133/1 | Demontaż opraw żarowych do ponownego montażu | szt | 20 |
| 1.3 | DC 20/101/1 | Gruntowanie podłoży chłonnych - ściany i sufity | m2 | 492 |
| 1.4 | KNNR 3/605/4 | Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni - dwukrotnie, farba zmywalna lateksowa | m2 | 492 |
| 1.5 | KNRW 217/137/1 | Kratki wentylacyjne - do przewodów murowych - wymiana kratek PVC na nowe | szt | 5 |
| 1.6 | KNNRW 3/1208/2 | Mycie ścian - lamperie z tynków żywicznych (usuwanie zabrudzeń), środek do usuwania nalotów | m2 | 267 |
| 1.7 | KNR BC 2/605/3 | Tynk mozaikowy wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - uzupełnienie w kilku miejscach uszkodzonych tynków mozaikowych - przyjęto 10% powierzchni | m2 | 27 |
| 1.8 | KNR 508/505/1 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z demontażu (lub nowych dostarczonych przez inwestora) | szt | 20 |
| 1.9 | KNR 401/1215/4 | Mycie po robotach malarskich, okna, drzwi, posadzki | KPL | 1 |
| 2 | Element | Piętro 1 |  |  |
| 2.1 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg, drzwi i okien - folia | m2 | 157 |
| 2.2 | KNR 403/1133/1 | Demontaż opraw żarowych do ponownego montażu | szt | 20 |
| 2.3 | DC 20/101/1 | Gruntowanie podłoży chłonnych - ściany i sufity | m2 | 339 |
| 2.4 | KNNR 3/605/4 | Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni - dwukrotnie, farba zmywalna lateksowa | m2 | 339 |
| 2.5 | KNRW 217/137/1 | Kratki wentylacyjne - do przewodów murowych - wymiana kratek PVC na nowe | szt | 5 |
| 2.6 | KNNRW 3/1208/2 | Mycie ścian - lamperie z tynków żywicznych (usuwanie zabrudzeń), środek do usuwania nalotów | m2 | 182 |
| 2.7 | KNR BC 2/605/3 | Tynk mozaikowy wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - uzupełnienie w kilku miejscach uszkodzonych tynków mozaikowych - przyjęto 10% powierzchni | m2 | 18 |
| 2.8 | KNR 508/505/1 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z demontażu (lub nowych dostarczonych przez inwestora) | szt | 20 |
| 2.9 | KNR 401/1215/4 | Mycie po robotach malarskich, okna, drzwi, posadzki | KPL | 1 |
| 3 | Element | Piętro 2 |  |  |
| 3.1 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg, drzwi i okien - folia | m2 | 157 |
| 3.2 | KNR 403/1133/1 | Demontaż opraw żarowych do ponownego montażu | szt | 20 |
| 3.3 | DC 20/101/1 | Gruntowanie podłoży chłonnych - ściany i sufity | m2 | 339 |
| 3.4 | KNNR 3/605/4 | Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni - dwukrotnie, farba zmywalna lateksowa | m2 | 339 |
| 3.5 | KNRW 217/137/1 | Kratki wentylacyjne - do przewodów murowych - wymiana kratek PVC na nowe | szt | 5 |
| 3.6 | KNNRW 3/1208/2 | Mycie ścian - lamperie z tynków żywicznych (usuwanie zabrudzeń), środek do usuwania nalotów | m2 | 182 |
| 3.7 | KNR BC 2/605/3 | Tynk mozaikowy wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - uzupełnienie w kilku miejscach uszkodzonych tynków mozaikowych - przyjęto 10% powierzchni | m2 | 18 |
| 3.8 | KNR 508/505/1 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z demontażu (lub nowych dostarczonych przez inwestora) | szt | 20 |
| 3.9 | KNR 401/1215/4 | Mycie po robotach malarskich, okna, drzwi, posadzki | m2 | 1 |
| 4 | Element | Klatki schodowe - 2 sztuki |  |  |
| 4.1 | KNR 202/1611/1 (1) | Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4·m, nakłady podstawowe - klatki schodowe Krotność=2 | kolumna | 4 |
| 4.2 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg, drzwi i okien - folia Krotność=2 | m2 | 27 |
| 4.3 | DC 20/101/1 | Gruntowanie podłoży chłonnych - ściany i sufity Krotność=2 | m2 | 91 |
| 4.4 | KNNR 3/605/4 | Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni - dwukrotnie, farba zmywalna lateksowa Krotność=2 | m2 | 91 |
| 4.5 | KNNRW 3/1208/2 | Mycie ścian - lamperie z tynków żywicznych (usuwanie zabrudzeń), środek do usuwania nalotów Krotność=2 | m2 | 64 |
| 4.6 | KNR BC 2/605/3 | Tynk mozaikowy wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - uzupełnienie w kilku miejscach uszkodzonych tynków mozaikowych - przyjęto 5% powierzchni Krotność=2 | m2 | 6 |
| 4.7 | KNR 401/1215/4 | Mycie po robotach malarskich, okna, drzwi, posadzki Krotność=2 | m2 | 1 |

Malowanie korytarzy w budynku szkoły